ตารางแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน: กรณีน้ำขาดแคลน (Emergency Water Action Plan)

เพื่อให้พนักงานในแต่ละส่วนงานทราบหน้าที่ของตนเองทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์

| ลำดับ | สถานการณ์ | ฝ่ายที่รับผิดชอบ | สิ่งที่ต้องทำทันที (Action) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจพบเหตุ | ทุกคน | หยุดใช้น้ำในจุดที่ไม่จำเป็นทันที และแจ้งหัวหน้างาน |
| 2 | วิเคราะห์/สั่งการ | ฝ่ายวิศวกรรม | ประเมินระยะเวลาซ่อมแซม + ตัดวาล์วน้ำโซนที่ไม่จำเป็น (เพื่อสำรองน้ำให้จุดวิกฤต) |
| 3 | การผลิต | ฝ่ายผลิต | ลดกำลังการผลิต หรือหยุดเครื่องจักรตามแผนที่กำหนดไว้ (เพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย) |
| 4 | สุขอนามัย | ฝ่ายบุคคล (HR) | แจ้งพนักงานเรื่องการจำกัดการใช้น้ำ (ห้องน้ำ/โรงอาหาร) + จัดหาภาชนะสำรองถ้าจำเป็น |
| 5 | จัดหา/สนับสนุน | ฝ่ายจัดซื้อ | ติดต่อรถบรรทุกน้ำสะอาด (Supplier) ตามรายชื่อที่เตรียมไว้ |
| 6 | สื่อสาร | ฝ่ายจัดการ | ประกาศให้พนักงานทราบเป็นระยะ: "สถานการณ์เป็นอย่างไร" และ "คาดว่าจะกลับมาใช้งานได้เมื่อใด" |

Checklist สำหรับหัวหน้างาน (เพื่อการตัดสินใจ)

หากคุณเป็นหัวหน้างาน ให้ใช้เกณฑ์นี้ในการตัดสินใจว่า "เมื่อไหร่ต้องทำอะไร"

- ระดับ 1 (น้ำลดลง 50%):

  - [ ] งดการล้างทำความสะอาดพื้น/เครื่องจักรขนาดใหญ่

  - [ ] ตรวจสอบรอยรั่วไหลตามท่อทันที

- ระดับ 2 (น้ำลดลง 20%):

  - [ ] หยุดการผลิตที่ไม่เร่งด่วน

  - [ ] ติดต่อ Supplier รถน้ำเตรียมรอไว้

  - [ ] ประกาศให้พนักงานช่วยกันประหยัดน้ำอย่างเข้มงวด

- ระดับ 3 (น้ำไม่ไหล/ต่ำกว่าระดับวิกฤต):

  - [ ] สั่งหยุดการผลิตทันที

  - [ ] ปิดวาล์วน้ำในส่วนที่ไม่จำเป็นทั้งหมด (รักษาน้ำไว้ให้ระบบความปลอดภัย)

  - [ ] ติดต่อ Supplier ให้นำน้ำมาเติมให้เร็วที่สุด

ข้อความแนะนำสำหรับติดประกาศ (ตัวอย่างสั้นๆ)

ประกาศด่วน: มาตรการประหยัดน้ำฉุกเฉิน

เนื่องจากขณะนี้ระบบน้ำมีปัญหา โปรดปฏิบัติตามนี้ทันที:

- หยุดการใช้น้ำในจุดที่ไม่จำเป็น

- พนักงานทุกคนช่วยกันเฝ้าระวังการรั่วไหล

- ติดตามประกาศจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด
เรากำลังเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด ขอบคุณในความร่วมมือครับ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

💡 เทคนิคการใช้งาน:

- ควร Print ตารางนี้ใส่กระดาษแผ่นเดียว และนำไปติดไว้ที่:

  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงงาน

  - ประตูทางเข้าห้องน้ำ/โรงอาหาร

  - ห้องควบคุมการผลิต (Control Room)

- เคล็ดลับ: ให้ทำเครื่องหมาย (Highlight) ตรงเบอร์ติดต่อฉุกเฉินของฝ่ายวิศวกรรมหรือ Supplier รถน้ำให้ชัดเจนที่สุด เพื่อที่เวลาฉุกเฉินจริงๆ พนักงานจะได้ไม่ต้องวิ่งหาเบอร์ครับ