บันทึกโครงการ (Project Charter) สำหรับการจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีน้ำไม่ใช้ในโรงงาน

บันทึกโครงการ (Project Charter)

ชื่อโครงการ: การจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงกรณีขาดแคลนน้ำในโรงงาน (Water Supply Emergency Management Plan)

1. หลักการและเหตุผล (Background)

เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อกระบวนการผลิต สุขอนามัยพนักงาน และระบบป้องกันอัคคีภัย หากเกิดเหตุการณ์ระบบประปาขัดข้องหรือการขาดแคลนน้ำ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) และมาตรฐานความปลอดภัยตามระบบ ISO ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานและผ่านการซักซ้อม

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)

- เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (SOP) ที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของสายการผลิตและผลกระทบต่อความปลอดภัย

- เพื่อให้มีระบบสื่อสารและแหล่งน้ำสำรองที่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต

3. ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)

- ครอบคลุมพื้นที่โรงงานทั้งหมด รวมถึงอาคารสำนักงานและโรงอาหาร

- รวมถึงการประเมินแหล่งน้ำสำรอง (ถังเก็บน้ำ, แหล่งน้ำอื่น) และการติดต่อประสานงานกับ Supplier รถบรรทุกน้ำ

- ดำเนินการตั้งแต่ออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน จนถึงการทำ Tabletop Exercise (การซ้อมแผน)

4. ผู้รับผิดชอบหลัก (Key Stakeholders)

- หัวหน้าโครงการ: [ชื่อ-นามสกุล]

- ทีมงาน: ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายความปลอดภัย (Safety), ฝ่ายผลิต, และฝ่ายสนับสนุน/จัดซื้อ

5. ระยะเวลาดำเนินงาน (Timeline)

- สัปดาห์ที่ 1: เก็บข้อมูล Water Balance และประเมินจุดเสี่ยง

- สัปดาห์ที่ 2: ออกแบบมาตรการและจัดหารายชื่อ Supplier

- สัปดาห์ที่ 3: ร่างเอกสาร SOP และคู่มือปฏิบัติงาน

- สัปดาห์ที่ 4: นำเสนอเพื่ออนุมัติและจัดการซ้อมแผน (Tabletop Drill)

6. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Deliverables)

- เอกสารแผนฉุกเฉินกรณีขาดแคลนน้ำ (Emergency Plan Document)

- Checklist การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

- รายชื่อ Supplier และเบอร์ติดต่อฉุกเฉินที่ได้รับการยืนยันแล้ว

- รายงานผลการซ้อมแผนและแนวทางแก้ไขจุดบกพร่อง

ลงชื่อ: ___________________________

([ชื่อ-นามสกุล])

หัวหน้าโครงการ

วันที่: [ว/ด/ป]

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ข้อแนะนำในการใช้งาน:

- การปรับแต่ง: คุณสามารถปรับหัวข้อในข้อ 5 (Timeline) ตามความเหมาะสมของหน้างานจริงได้เลยครับ

- การนำเสนอ: หากคุณต้องนำเสนอผู้บริหาร แนะนำให้เพิ่มส่วน "งบประมาณที่คาดว่าจะใช้" (เช่น ค่าติดตั้งถังน้ำเพิ่มเติม, ค่าทดสอบระบบ) เข้าไปในบันทึกนี้ด้วย จะทำให้ดูสมบูรณ์และมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นครับ